Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:

....................................................................................................................................................................................................

NIP ................................................................................   REGON .......................................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

....................................................................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

....................................................................................................................................................................................................

Numer telefonu:  ..........................................................      e-mail .................................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym składamy niniejszą ofertę na
zakup urządzeń serwerowych i programów specjalistycznych:

Zadanie nr 1*

- Cena ofertowa netto ........................................................................................................zł

(słownie:................................................................................................................................  )

Stawka podatku VAT......%, wartość podatku VAT................................................zł

Cena ofertowa brutto .......................................................................................................zł

(słownie:...................................................................................................................................)

Przy cenach jednostkowych podanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2a

Zadanie nr 2*

- Cena ofertowa netto ........................................................................................................zł

(słownie:................................................................................................................................  )

Stawka podatku VAT......%, wartość podatku VAT................................................zł

Cena ofertowa brutto .......................................................................................................zł

(słownie:...................................................................................................................................)

Przy cenach jednostkowych podanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2a

Zadanie nr 3*

- Cena ofertowa netto ........................................................................................................zł

(słownie:................................................................................................................................  )

Stawka podatku VAT......%, wartość podatku VAT...............................................zł

Cena ofertowa brutto .......................................................................................................zł

(słownie:...................................................................................................................................)

Przy cenach jednostkowych podanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2a

Zadanie nr 4*

- Cena ofertowa netto ........................................................................................................zł

(słownie:..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT......%, wartość podatku VAT...............................................zł

Cena ofertowa brutto .......................................................................................................zł

(słownie:...................................................................................................................................)

Przy cenach jednostkowych podanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2a

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:

| Część 1* | Spełnia/nie spełnia |
| --- | --- |
|  | Ilość dni w jakich wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wdrożyć przedmiot zamówienia (Termin dostawy): |
| Termin dostawy: | dni |

| Część 2* | Spełnia/nie spełnia |
| --- | --- |
|  | Ilość dni w jakich wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wdrożyć przedmiot zamówienia (Termin dostawy): |
| Termin dostawy: | dni |

| Część 3* | Spełnia/nie spełnia |
| --- | --- |
|  | Ilość dni w jakich wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wdrożyć przedmiot zamówienia (Termin dostawy): |
| Termin dostawy: | dni |

| Część 4* | Spełnia/nie spełnia |
| --- | --- |
|  | Ilość dni w jakich wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wdrożyć przedmiot zamówienia (Termin dostawy): |
| Termin dostawy: | dni |

* niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z warunkami i wymaganiami podanymi przez Zamawiającego 
w SIWZ, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia, akceptujemy je 
i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;

- uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty 
i wykonania zamówienia;

- akceptujemy istotne postanowienia umowy i wyrażamy zgodę na zawarcie sporządzonej na ich podstawie umowy bez jakichkolwiek zastrzeżeń i wyłączeń;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert

- jesteśmy zarejestrowani w ………………………………….., aktualny dokument rejestracyjny można uzyskać pod adresem:…………………………………………………….………………………………..

- wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om obejmuje (jeżeli dotyczy):.............................................................................................................................................................

- Oferta została złożona na …………………….. stronach.

- Do oferty dołączono stanowiące jej integralną część:

- ……………………………………………………………….,

- .………………………………………………………………,

- ……………………………………………………………….,

…………………………………….

miejscowość, data

..............................................................

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2a do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

- Zadanie nr 1

|  | Odnowienie abonamentu i wsparcia technicznego dla urządzeń: |
| --- | --- |
| Lp. | Urządzenie: | SN: | Wymagana minimalne (wersja licencji): | Wymagana data przedłużenia (co najmniej do): | Oferowana wersja licencji: | Data przedłużenia (do): |
| a. | FortiGate 101E | FG101E4Q17005095 | 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License | 2020-07-01 |  |  |
| b. | FortiGate 101E | FG101E4Q17005158 | 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License | 2020-07-01 |  |  |
| c. | FortiAnalyzer 200D | FL200D3A16000394 | FC-10-L0200-311-02-12 | 2020-07-01 |  |  |
| d. | FortiMail 200E | FE200E3A17000298 | FC-10-FE20E-954-02-12 | 2020-08-10 |  |  |

| Nazwa: | Szt. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Suma brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Licencja na odnowienie abonamentu i wsparcia technicznego dla urządzenia FortiGate 101E FG101E4Q17005095: …………………………………………………………………….. | 1 szt. |  |  |  |
| b. | Licencja na odnowienie abonamentu i wsparcia technicznego dla urządzenia FortiGate 101E FG101E4Q17005158: …………………………………………………………. | 1 szt. |  |  |  |
| c. | Licencja na odnowienie abonamentu i wsparcia technicznego dla urządzenia FortiAnalyzer 200D FL200D3A16000394: …………………………………………………………. | 1 szt. |  |  |  |
| d. | Licencja na odnowienie abonamentu i wsparcia technicznego dla urządzenia FortiMail 200E FE200E3A17000298: ……………………………………………………………………… | 1 szt. |  |  |  |

- przedłużenie  wsparcia technicznego i gwarancji dla każdego z urządzeń  na okres 12 miesięcy od dnia zakończenia dotychczasowego wsparcia technicznego w wersji/opcji co najmniej  1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Protection

Zadanie nr 2

|  | Odnowienie abonamentu i wsparcia technicznego dla urządzeń: |
| --- | --- |
| Lp. | Licencja: | Part: | Ilość: | Oferowana wersja: | Ilość: |
| a. | Basic Support Coverage VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) | VCS6-STD-G-SSS-C | 1 szt. |  |  |
| b. | Basic Support Coverage VMware vSphere 6 Standard for 1 processor | VS6-STD-G-SSS-C | 6szt. |  |  |
| c. | Basic Support Coverage VMware vRealize Operations 7 Standard (Per CPU) | VR7-OSTC-G-SSS-C | 6szt. |  |  |

| Nazwa: | ilość. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Suma brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Basic Support Coverage VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) PART: VCS6-STD-G-SSS-C - dla 1 instancji (1 szt.) |  |  |  |  |
| b. | Basic Support Coverage VMware vSphere 6 Standard for 1 processor PART: VS6-STD-G-SSS-C – dla 6 procesorów (6 szt.) |  |  |  |  |
| c. | Basic Support Coverage VMware vRealize Operations 7 Standard (Per CPU) dla 6 procesorów (6 szt.) |  |  |  |  |

Zadanie nr 3

|  | Odnowienie abonamentu i wsparcia technicznego dla urządzeń: |
| --- | --- |
| Lp. | Oprogramowanie: | Ilość: | Oferowana wersja: | Ilość: |
| a. | Exchange Server Enterprise 2019 OLP 1 License NoLevel (z możliwością downgrade do 2016) Gov | 1 szt. |  |  |
| b. | Exchange Standard CAL 2019 OLP 1 License NoLevel (z możliwością downgrade do 2016) Gov UsrCal | 200 szt. |  |  |

| Wymagane minimalny zakres wdrożenia: | Oferowany zakres wdrożenia: |
| --- | --- |
| Usługa wdrożenia i migracji systemu poczty elektronicznej zgodnie z pkt 3.3 oraz z zaakceptowanym przez Zamawiającego Projektem technicznym. |  |
| Dostarczenie dokumentacji zgodnie z ptk. 3.5 |  |
| Przeprowadzenie Szkoleń zgodnie z ptk. 3.4 |  |
| Usługa wdrożenia i migracji systemu poczty elektronicznej |  |
| Analiza przedwdrożeniowa obecnego systemu poczty elektronicznej pod kątem migracji do MS Exchange 2016. |  |
| Przygotowanie projektu technicznego migracji do środowiska MS Exchange 2016. |  |
| Przygotowanie wymagań dot. docelowego systemu (wymagania sprzętowe, adresacja, połączenia sieciowe, certyfikaty, itd.) |  |
| Przygotowanie serwerów Windows 2012 R2/2016 pod kątem niezbędnych aktualizacji oraz usług wymaganych do prawidłowej instalacji oraz pracy Exchange’a 2016. |  |
| Instalacja oraz konfiguracja poszczególnych komponentów środowiska MS Exchange 2016 – produkt powinien zostać zainstalowany wraz z wszystkimi stabilnymi poprawkami dostępnymi w momencie wdrożenia rozwiązania. |  |
| Kompleksowe przygotowanie i dostosowanie środowiska AD (migracja z Windows 2008 R2 do Windows 2016) migracja, konfiguracja usług (m. in. DNS, DHCP, WSUS, GPO, SSO, LDAP), |  |
| Kompleksowa konfiguracja urządzeń Zamawiającego do współpracy z nowym środowiskiem Microsoft Exchange 2016. |  |
| Migracja musi zapewnić przeniesienie całej obecnej konfiguracji oraz funkcjonalności związanych z systemem poczty Organizacji do nowego środowiska, a także funkcjonalności określonych na etapie tworzenia projektu. |  |
| Wykonawca zapewni wsparcie Zamawiającemu przy konfiguracji urządzeń aktywnych niezbędnych do uruchomienia systemu pocztowego. |  |
| Migrację obecnego środowiska poczty do MS Exchange 2016 zgodnie z założeniami projektowymi. |  |
| Kompleksowa publikacja Exchange do Internetu za pomocą obecnego rozwiązania lub migracja do lepszego/nowszego/bezpieczniejszego/rekomendowanego rozwiązania - zgodnie z założeniami projektowymi. |  |
| Migracja nie może wpływać na pracę użytkowników końcowych i musi być dokonywana w tle pracy użytkownika. Podczas migracji niedopuszczalne są przerwy w działaniu systemu pocztowego. |  |
| Po wykonaniu migracji stare środowisko pocztowe powinno zostać usunięte, zgodnie z zaleceniami producenta oprogramowania. |  |
| Zamawiający wymaga kompleksowego skonfigurowania kopii zapasowej wdrożonego systemu pocztowego w systemie backupowym używanym przez Zamawiającego (Veeam Enterprise Edition). Zamawiający zapewni wszelkie niezbędne licencje oraz zasoby sprzętowe do wykonania kopii zapasowej wdrażanego systemu pocztowego. |  |
| Zamawiający wymaga przeprowadzenia testów potwierdzających wdrożenie funkcjonalności umieszonych w projekcie oraz wykonania testów odporności na awarię systemu (opracowanie procedur postępowania na wypadek awarii). |  |
| Konfiguracja i uruchomienie monitoringu podstawowych parametrów systemu, które muszą ostrzegać o: zbliżaniu się i przekroczeniu danych progów – system i wartości te zaproponuje Wykonawca w projekcie. |  |
| Wszystkie prace konfiguracyjne nie wymagające fizycznego dostępu do konfigurowanych urządzeń powinny zostać wykonywane w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, XIX piętro. |  |

| Nazwa: | ilość. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Suma brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Exchange Server Enterprise 2019 OLP 1 License NoLevel (z możliwością downgrade do 2016) Gov |  |  |  |  |
| b. | Exchange Standard CAL 2019 OLP 1 License NoLevel (z możliwością downgrade do 2016) Gov UsrCal |  |  |  |  |
| c. | Wdrożenie |  |  |  |  |
| d. | Szkolenia |  |  |  |  |

Zadanie nr 4

| Oferowane urzędzenie (nazwa, typ, model, rodzaj, wersja, itp.): |
| --- |
|  | Minimalne wymagania | Parametry oferowanego urządzenia: |
| Obudowa | Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U, wraz z kompletem odpowiednich szyn, wyposażona w zintegrowany zasilacz o mocy co najmniej 60W. Przełącznik z redudantnymi modułami wentylatorów ze zmienną prędkością |  |
| Porty | Minimum 48 porty 10/100/1000Mbps Rj45, minimum 4 porty SFP/SFP+ 1/10GbE, komplet wkładek SFP+ 10GbE (4 szt.) 1 port konsolowy mikro-USB . 1 port USB umożliwiający załadowanie konfiguracji dla przełącznika z pamięci flash USB |  |
| Wydajność przełacznika | Minimum 16000 adresów MAC Switch fabric capacity min. 176Gbps Forwarding rate min. 132Mpps |  |
|  | Pamięć flash min. 1GB Pamięć RAM min. 1GB Bufor pamięci dla pakietów minimum 2MB |  |
| Funkcjonalność warstwy II |  |  |
|  | Obsługa minimum 512 wirtualnych sieci Wsparcie dla agregacji LACP (802.3ad) Obsługa 64 grup LACP i 8 portów fizycznych per grupa Możliwość połączenia w stos do 4 urządzeń tego samego typu Wydajność połączenia pomiędzy przełącznikami w stosie min. 40Gbps Obsługa Multicast Snooping w wersji v1/v2/v3 Zgodność ze standardami wyspecyfikowanymi poniżej: 802.1AB LLDP 802.1D Bridging, Spanning Tree 802.1p Ethernet Priority (User Provisioning and Mapping) 802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP 802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP) 802.1v Protocol-based VLANs 802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP) RSTP-Per VLAN 802.1X Network Access Control, Auto VLAN 802.2 Logical Link Control 802.3 10BASE-T 802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T) 802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging 802.3ad Link Aggregation with LACP 802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X) |  |
| Funkcjonalności z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania | Obsługa 802.1x, Guest vlan i Mac Authentication Bypass Obsługa mechanizmu Private VLAN Obsługa technologii port mirroring oraz remote port mirroring Obsługa list kontroli dostępu opartych o adresy MAC i IP Obługa minimum 100 list kontroli dostępu i 4000 reguł sumarycznie dla wszystkich list Obsługa czasowych list kontroli dostępu Obsługa min 8 kolejek QoS na port fizyczny Obsługa protokołu sflow Obsługa SNMP v1/2/3 Zarządzanie przez interfejs WWW Obsługa Openflow 1.3 Obsługa skryptów Python Możliwość konfiguracji makr uproszczających zarządzanie systemem Zgodność ze standardami wyspecyfikowanymi poniżej: 1155 SMIv1 1157 SNMPv1 1212 Concise MIB Definitions 1213 MIB-II 1215 SNMP Traps 1286 Bridge MIB 1442 SMIv2 1451 Manager-to- Manager MIB 1492 TACACS+ 1493 Managed Objects for Bridges MIB 1573 Evolution of Interfaces 1612 DNS Resolver MIB Extensions 1643 Ethernet-like MIB 1757 RMON MIB 1867 HTML/2.0 Forms with File Upload Extensions 1901 Community-based SNMPv2 1907 SNMPv2 MIB 1908 Coexistence Between SNMPv1/v2 2011 IP MIB 2012 TCP MIB 2013 UDP MIB 2068 HTTP/1.1 2096 IP Forwarding Table MIB 2233 Interfaces Group using SMIv2 2246 TLS v1 2271 SNMP Framework MIB 2295 Transport Content Negotiation 2296 Remote Variant Selection 2346 AES Ciphersuites for TLS 2576 Coexistence Between SNMPv1/v2/v3 2578 SMIv2 2579 Textual Conventions for SMIv2 2580 Conformance Statements for SMIv2 2613 RMON MIB 2618 RADIUS Authentication MIB 2620 RADIUS Accounting MIB 2665 Ethernet-like Interfaces MIB 2674 Extended Bridge MIB 2737 ENTITY MIB 2818 HTTP over TLS 2819 RMON MIB (groups 1, 2, 3, 9) 2863 Interfaces MIB 2865 RADIUS 2866 RADIUS Accounting 2868 RADIUS Attributes for Tunnel Prot. 2869 RADIUS Extensions 3410 Internet Standard Mgmt. Framework 3411 SNMP Management Framework 3412 Message Processing and Dispatching 3413 SNMP Applications 3414 User-based security model 3415 View-based control model 3416 SNMPv2 3418 SNMP MIB 3577 RMON MIB 3580 802.1X with RADIUS 3737 Registry of RMOM MIB 4086 Randomness Requirements 4113 UDP MIB 4251 SSHv2 Protocol 4252 SSHv2 Authentication 4253 SSHv2 Transport 4254 SSHv2 Connection Protocol 4419 SSHv2 Transport Layer Protocol 4521 LDAP Extensions 4716 SECSH Public Key File Format 6101 SSL |  |
| Komponenty dodatkowe | 1 x kabel Twinax Direct Attach SFP+ do SFP+ o długości min. 1 metr. |  |
| Certyfikaty i standardy | Zamawiający wymaga aby oferowany przełącznik: - został wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty załączyć do oferty) - posiadał deklarację CE (dokument załączyć do oferty) - jest zgodny z standardem RoHS (oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta załączyć do oferty) |  |
| Gwarancja | Gwarancja czasu życia (Limited Lifetime warranty) obejmująca: - przełącznik - zasilacze i wiatraki - moduły SFP, SFP+ - bezterminowy dostęp do nowych wersji oprogramowania Pięć lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. |  |
| Inne | Przystosowanie do pracy w temperaturze 0-45 stopni Celcjusza Musi być zgodny ze standardem ONIE i umożliwiać instalacje systemów operacyjnych innych producentów, w celu uzyskania dodatkowych funkcjonalności |  |

| Oferowane urzędzenie (nazwa, typ, model, rodzaj, wersja, itp.): |
| --- |
|  | Minimalne wymagania | Parametry oferowanego urządzenia: |
| Obudowa | Do montażu w szafie Rack 19”, o wysokości nie więcej niż 1U, wraz z kompletem odpowiednich szyn, wyposażona w zintegrowany zasilacz o mocy co najmniej 40W. Przełącznik z redudantnymi modułami wentylatorów ze zmienną prędkością |  |
| Porty | Minimum 24 porty 10/100/1000Mbps RJ45, minimum 4 porty SFP/SFP+ 1/10GbE , komplet wkładek SFP+ 10GbE (4 szt.), 1 szt. zapasowych wkładek SFP+ 10GbE 1 port konsolowy mikro-USB . 1 port USB umożliwiający załadowanie konfiguracji dla przełącznika z pamięci flash USB |  |
| Wydajność przełacznika | Minimum 16000 adresów MAC Switch fabric capacity min. 128Gbps Forwarding rate min. 96Mpps |  |
|  | Pamięć flash min. 1GB Pamięć RAM min. 1GB Bufor pamięci dla pakietów minimum 2MB |  |
| Funkcjonalność warstwy II |  |  |
|  | Obsługa minimum 512 wirtualnych sieci Wsparcie dla agregacji LACP (802.3ad) Obsługa 64 grup LACP i 8 portów fizycznych per grupa Możliwość połączenia w stos do 4 urządzeń tego samego typu Wydajność połączenia pomiędzy przełącznikami w stosie min. 40Gbps Obsługa Multicast Snooping w wersji v1/v2/v3 Zgodność ze standardami wyspecyfikowanymi poniżej: 802.1AB LLDP 802.1D Bridging, Spanning Tree 802.1p Ethernet Priority (User Provisioning and Mapping) 802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP 802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP) 802.1v Protocol-based VLANs 802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP) RSTP-Per VLAN 802.1X Network Access Control, Auto VLAN 802.2 Logical Link Control 802.3 10BASE-T 802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T) 802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging 802.3ad Link Aggregation with LACP 802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X) |  |
| Funkcjonalności z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania | Obsługa 802.1x, Guest vlan i Mac Authentication Bypass Obsługa mechanizmu Private VLAN Obsługa technologii port mirroring oraz remote port mirroring Obsługa list kontroli dostępu opartych o adresy MAC i IP Obługa minimum 100 list kontroli dostępu i 4000 reguł sumarycznie dla wszystkich list Obsługa czasowych list kontroli dostępu Obsługa min 8 kolejek QoS na port fizyczny Obsługa protokołu sflow Obsługa SNMP v1/2/3 Zarządzanie przez interfejs WWW Obsługa Openflow 1.3 Obsługa skryptów Python Możliwość konfiguracji makr uproszczających zarządzanie systemem Zgodność ze standardami wyspecyfikowanymi poniżej: 1155 SMIv1 1157 SNMPv1 1212 Concise MIB Definitions 1213 MIB-II 1215 SNMP Traps 1286 Bridge MIB 1442 SMIv2 1451 Manager-to- Manager MIB 1492 TACACS+ 1493 Managed Objects for Bridges MIB 1573 Evolution of Interfaces 1612 DNS Resolver MIB Extensions 1643 Ethernet-like MIB 1757 RMON MIB 1867 HTML/2.0 Forms with File Upload Extensions 1901 Community-based SNMPv2 1907 SNMPv2 MIB 1908 Coexistence Between SNMPv1/v2 2011 IP MIB 2012 TCP MIB 2013 UDP MIB 2068 BYĆ/1.1 2096 IP Forwarding Table MIB 2233 Interfaces Group using SMIv2 2246 TLS v1 2271 SNMP Framework MIB 2295 Transport Content Negotiation 2296 Remote Variant Selection 2346 AES Ciphersuites for TLS 2576 Coexistence Between SNMPv1/v2/v3 2578 SMIv2 2579 Textual Conventions for SMIv2 2580 Conformance Statements for SMIv2 2613 RMON MIB 2618 RADIUS Authentication MIB 2620 RADIUS Accounting MIB 2665 Ethernet-like Interfaces MIB 2674 Extended Bridge MIB 2737 ENTITY MIB 2818 BYĆ over TLS 2819 RMON MIB (groups 1, 2, 3, 9) 2863 Interfaces MIB 2865 RADIUS 2866 RADIUS Accounting 2868 RADIUS Attributes for Tunnel Prot. 2869 RADIUS Extensions 3410 Internet Standard Mgmt. Framework 3411 SNMP Management Framework 3412 Message Processing and Dispatching 3413 SNMP Applications 3414 User-based security model 3415 View-based control model 3416 SNMPv2 3418 SNMP MIB 3577 RMON MIB 3580 802.1X with RADIUS 3737 Registry of RMOM MIB 4086 Randomness Requirements 4113 UDP MIB 4251 SSHv2 Protocol 4252 SSHv2 Authentication 4253 SSHv2 Transport 4254 SSHv2 Connection Protocol 4419 SSHv2 Transport Layer Protocol 4521 LDAP Extensions 4716 SECSH Public Key File Format 6101 SSL |  |
| Komponenty dodatkowe | 1 x kabel Twinax Direct Attach SFP+ do SFP+ o długości min. 1 metr. |  |
| Gwarancja | Gwarancja czasu życia (Limited Lifetime warranty) obejmująca: - przełącznik - zasilacze i wiatraki - moduły SFP, SFP+ - bezterminowy dostęp do nowych wersji oprogramowania Pięć lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. |  |
| Certyfikaty i standardy | Zamawiający wymaga aby oferowany przełącznik: - został wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty załączyć do oferty) - posiadał deklarację CE (dokument załączyć do oferty) - jest zgodny z standardem RoHS (oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta załączyć do oferty) |  |
| Inne | Przystosowanie do pracy w temperaturze 0-45 stopni Celcjusza Musi być zgodny ze standardem ONIE i umożliwiać instalacje systemów operacyjnych innych producentów, w celu uzyskania dodatkowych funkcjonalności |  |

| Wymagane urządzenie: | Ilość | Oferowane urządzenie: | Oferowana ilość: |
| --- | --- | --- | --- |
| Intel X710 Quad Port 10Gb SFP+ NDC | 4 szt. |  |  |
| Moduł – wkładka 10GbE SFP+ for Intel | 12 szt. |  |  |
| Moduł – wkładka 10GbE SFP+ for HP Aruba | 2 szt. |  |  |

| Wymagania minimalne dotyczące wdrożenia: | Oferowane: |
| --- | --- |
| Opis implementowanego rozwiązania w tym schematy połączeń oraz ich kompletną konfigurację. |  |
| Opis integracji z infrastrukturą Zamawiającego, w tym konfiguracja, ustawienia, hasła. |  |
| Zabezpieczenia sieci, szyfrowanie połączeń, access-listy, i inne zaproponowane przez Wykonawcę. |  |
| Wymagania minimalne dotyczące dokumentacji powykonawczej: | Oferowane: |
| Wykaz oraz opis przeprowadzonych prac wdrożeniowych. |  |
| Schemat wdrożonej architektury obejmujący wszystkie elementy systemu sieciowego wraz z adresacją IP oraz portami komunikacyjnymi z i do Systemu. |  |
| Konfiguracja wdrożonego Systemu sieciowego. |  |
| Loginy i hasła (wdrożeniowe) wszystkich użytkowników, jacy zostali utworzeni we wdrażanych systemach. |  |
| Procedury backupu oraz odzyskania Systemu po Katastrofie. |  |
| Instrukcje wykonania aktualizacji poszczególnych składowych Systemu. |  |
| Pełną procedurę instalacji wdrażanego Systemu. |  |
| Procedury prawidłowej eksploatacji systemu. |  |

| Nazwa: | ilość. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Suma brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Przełącznik 48 portów RJ-45 (10/100/1000 Mb/s), 4 porty SPF/SPF+ (1/10 GbE), komplet wkładek: |  |  |  |  |
| b. | Przełącznik 24 porty RJ-45 10/100/1000 Mb/s 4 porty SFP/SFP+ (1/10GbE) komplet wkładek: |  |  |  |  |
| c. | Intel X710 Quad Port 10Gb SFP+ NDC |  |  |  |  |
| d. | Moduł – wkładka 10GbE SFP+ for Intel |  |  |  |  |
| e. | Moduł – wkładka 10GbE SFP+ for HP Aruba. |  |  |  |  |
| f. | Wdrożenie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej: |  |  |  |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Polska Organizacja Turystyczna

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup urządzeń serwerowych 
i programów specjalistycznych dla zadania nr ……, składam/y w imieniu Wykonawcy następujące informacje:

Część I: INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

A: Informacje na temat Wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ….] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: | [……] [……] [……] |
| Czy Wykonawca jest: - mikroprzedsiębiorstwem? - małym przedsiębiorstwem? - średnim przedsiębiorstwem ? | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy Wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami (konsorcjum)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak: a) proszę wskazać rolę Wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itp.): b) proszę wskazać pozostałych Wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: | a): [……] b): [……] |

B: Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy

| Osoby upoważnione do reprezentowania: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): |  |

C: Informacje na temat polegania na zasobach innych podmiotów

| Wykazywanie warunków z powołaniem się na zasoby innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę podać: nazwę podmiotu na zasobach których Wykonawca polega warunki, które Wykonawca wykazuje polegając na zasobach innego podmiotu. adres pocztowy: | [ ….] [ ….] [ ….] |
| Wykonawca zobowiązany jest także wypełnić formularz w części II („Podstawy wykluczenia”) odrębnie dla każdego innego podmiotu, na zasoby którego Wykonawca się powołuje. |

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zasobach wykonawca nie polega

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy Wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, wskazać część zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (-om). | […] |
| Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, podać wykaz proponowanych podwykonawców: | [……………] |

Część II: PODSTAWY WYKLUCZENIA

A: Informacja  o braku istnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

- Oświadczam, że nie występują wobec mnie okoliczności wskazane 
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp, które skutkowałyby wykluczeniem z postępowania.

- Oświadczam, że wobec wskazanego/-ych w Części I sekcji C niniejszego oświadczenia podmiotu/-ów:

……………………………………………………………...,

………………………………………………………………,

na którego/-ych zasoby powołuję się w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w niniejszym postępowaniu, nie występują okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.

B: Informacja o istnieniu okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Oświadczam, że zachodzą wobec mnie/ lub następującego innego podmiotu:

……………………………………………….………….,

…………………………………………………………..,

podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. ….. ustawy Pzp.

Jednocześnie oświadczam, że na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze, które w moim przekonaniu pozwalają mi na udział 
w postępowaniu: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..………

Część III: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale V SIWZ.

Część IV: OŚWIADCZENIA KOŃCOWE

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach I–III są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

.…………………, dnia…………..                                          ………………….………………..………………………….

(miejscowość, data)		(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej */

informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania nr …, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:

  - informuję, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798)*

  - informuję, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229)  z żadnym z podmiotów, które uczestniczą w postępowaniu.*

  - składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229)*:

Nazwa podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej / adres podmiotu / REGON

……………………………………………………………………………………………………………………….……

W związku z tym, iż należę do grupy kapitałowej, a Wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty wykazuję poniżej, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

............................. dn. .....................						.................................................................

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

__________________________________

* niepotrzebne skreślić

# Footnotes

Informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów należy powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

Zaznaczyć właściwe.

Zaznaczyć właściwe.

Jeżeli zaznaczono TAK, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie odrębnie.

Należy podać dane osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy na potrzeby danego postępowaniu na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli brak jest pełnomocnika, osoby widniejące 
w stosownych rejestrach (np. KRS) upoważnione do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu.

Podać stosowne informacje tyle razy ile jest potrzeba, w zależności od ilości wskazywanych innych podmiotów.

Wykonawca może wykreślić ten punkt, jeśli zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia 
i składa stosowne oświadczenie w tym zakresie w dalszej części.

Wykonawca może wykreślić ten punkt, jeśli samodzielnie wykazuje spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu lub jeśli w stosunku do innego podmiotu zachodzą podstawy wykluczenia i składa stosowne oświadczenie w tym zakresie w dalszej części.

Wykonawca wypełnia tę sekcję tylko w przypadku, gdy istnieją okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 wobec odpowiednio wykonawcy/podmiotu trzeciego.

Niepotrzebne wykreślić.

Wykonawca powinien wskazać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia.